## Slide 1
FERIT OSIJEK
Detekcija upale pluća iz
rendgenskih snimki
(Klasifikacija medicinskih slika)
AUTOR
Tomislav Perković
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
KONSTRUKCIJSKE VJEŽBE IZ KOLEGIJA:
Strojno učenje
Osijek, 2026.

## Slide 2
UVOD
Opis projektnog zadatka
ZADATAK
Binarna klasifikacija rendgenskih snimki prsnog koša:
  0 - NORMAL (uredan nalaz)
  1 - PNEUMONIA (upala pluća)
Cilj: automatska analiza radioloških nalaza
Primarni naglasak: minimizacija lažno negativnih ishoda (FN)
PRISTUP
Usporedba dvaju pristupa dubokog učenja
Vlastita CNN arhitektura - trenirana od nule
VGG16 - unaprijed istreniran model (transfer učenje)
Evaluacija medicinskim metrikama (odziv, specifičnost, F1, AUC)
Grad-CAM interpretacija odluke mreže
Strojno učenje · FERIT Osijek
2 / 19

## Slide 3
TEORIJSKA PODLOGA
Ključni koncepti rješenja
1
Konvolucijske neuronske mreže
Izdvajanje vizualnih značajki izravno iz snimki pluća (od jednostavnih rubova do složenijih medicinskih obrazaca).
2
Transfer učenje
VGG16 model prethodno istreniran na skupu podataka ImageNet.
Brža konvergencija uz manji skup podataka.
3
Učenje prečica
(engl. shortcut learning)
Rizik da model nauči irelevantne korelacije u podatcima umjesto stvarnih medicinskih obilježja.
4
Grad-CAM
Toplinska karta područja s najvećim utjecajem na predikciju modela.
Strojno učenje · FERIT Osijek
3 / 19

## Slide 4
ARHITEKTURA SUSTAVA
Tok obrade jedne snimke
1
Rendgenska
snimka
Ulazna slika
2
Predobrada
slike
224×224, normalizacija
3
Model
CNN / VGG16
Klasifikacija
4
Prag
odluke
Youdenov indeks
5
Rezultat
Klasa + Grad-CAM
Struktura projekta: main.py · treniranje.py · evaluacija.py · gui.py
Strojno učenje · FERIT Osijek
4 / 19

## Slide 5
KORIŠTENI SKUP PODATAKA
RSNA Pneumonia Detection Challenge
Javno dostupan skup podataka s platforme Kaggle
(26.684 rendgenskih snimki)
Uravnotežen skup podataka (podjednak broj snimki u obje klase)
Podjela na podskupove za treniranje, validaciju i testiranje
NORMAL (0)
PNEUMONIA (1)
Primjeri: uredan nalaz (lijevo) i upala pluća (desno).
Strojno učenje · FERIT Osijek
5 / 19

## Slide 6
ARHITEKTURA MODELA
Korišteni modeli
Vlastita CNN arhitektura: 4 konvolucijska bloka (32 → 64 → 128 → 256 kanala)
Ulaz
3 × 224 × 224
4 × konv. blok
32 → 256 kanala
GAP
Globalno prosječno sažimanje
Klasifikator
256 → 128 → 2
Struktura konvolucijskog bloka (× 4)
Conv 3×3 + BatchNorm + ReLU - izdvajanje značajki
SE mehanizam - isticanje važnijih kanala
Dropout2D + MaxPool - regularizacija i prostorno sažimanje
VGG16 (transfer učenje)
Strojno učenje · FERIT Osijek
6 / 19
Zadržana prethodno istrenirana baza
Novi klasifikacijski sloj za 2 klase
Ugađanje zadnjeg konvolucijskog bloka

## Slide 7
PREDOBRADA SLIKA
Ujednačavanje formata i augmentacija
Ujednačavanje
Pretvorba u trokanalni oblik
Skaliranje i izrez na 224×224
Normalizacija vrijednosti piksela
Deterministička obrada
Koristi se za validaciju i inferenciju
Skaliranje + središnji izrez
Smanjenje utjecaja rubova i oznaka na slikama
Augmentacija
Izrezivanje, zrcaljenje, rotacija
Promjena svjetline i kontrasta
Umjereni intenzitet transformacija
Zašto? Predobrada i augmentacija smanjuju rizik učenja prečica i model se usmjerava na plućna područja, a ne na rubove i oznake slike.
Strojno učenje · FERIT Osijek
7 / 19

## Slide 8
POBOLJŠANJE PERFORMANSI
Regularizacija i optimizacija praga
Regularizacija
Augmentacija podataka
Dropout i weight decay
Rano zaustavljanje
SE mehanizam pažnje
Strojno učenje · FERIT Osijek
8 / 19
Optimizacija praga
Prag odluke uči se na validacijskom skupu i ne fiksira se:
J = Odziv + Specifičnost - 1
Bira se prag s najvećim Youdenovim J indeksom
Spušten za veću osjetljivost → manje propuštenih upala (FN)

## Slide 9
APLIKACIJA
Grafičko korisničko sučelje 1/2
Učitavanje jedne ili više snimki
Odabir modela: vlastiti CNN ili VGG16
Prikaz klase, vjerojatnosti i praga odluke
Grad-CAM toplinska karta uz svaku snimku
Izvoz rezultata: TXT ili Excel datoteka
Strojno učenje · FERIT Osijek
9 / 19

## Slide 10
APLIKACIJA
Grafičko korisničko sučelje 2/2
Strojno učenje · FERIT Osijek
10 / 19

## Slide 11
REZULTATI EVALUACIJE 1/3
Usporedba metrika
0,967 / 0,974
AUC (CNN / VGG16) → VGG16
93,1 % / 90,0 %
ODZIV (CNN / VGG16) → CNN (manji udio FN)
87,7 % / 95,3 %
SPECIFIČNOST (CNN / VGG16) → VGG16 (manji udio FP)
Model | Točnost | Odziv | Specif. | F1
CNN od nule | 90,40 % | 93,10 % | 87,70 % | 90,65 %
VGG16 | 92,65 % | 90,00 % | 95,30 % | 92,45 %
VGG16 ima bolju ukupnu točnost i specifičnost, a CNN ima bolji odziv, odnosno manji broj lažno negativnih ishoda.
Strojno učenje · FERIT Osijek
11 / 19

## Slide 12
REZULTATI EVALUACIJE 2/3
Matrice konfuzije
Strojno učenje · FERIT Osijek
12 / 19

## Slide 13
REZULTATI EVALUACIJE 3/3
ROC krivulje
Strojno učenje · FERIT Osijek
13 / 19

## Slide 14
PRIMJERI 1/4
Ispravna klasifikacija 1/2 (TP)
Strojno učenje · FERIT Osijek
14 / 19

## Slide 15
PRIMJERI 2/4
Ispravna klasifikacija 2/2 (TN)
Strojno učenje · FERIT Osijek
15 / 19

## Slide 16
PRIMJERI 3/4
Neispravna klasifikacija 1/2 (FP)
Strojno učenje · FERIT Osijek
16 / 19

## Slide 17
PRIMJERI 4/4
Neispravna klasifikacija 2/2 (FN)
Strojno učenje · FERIT Osijek
17 / 19

## Slide 18
ANALIZA · OGRANIČENJA
Zašto model zakazuje?
Glavna ograničenja sustava i tipične situacije u kojima predikcija nije pouzdana.
Propuštene upale (FN)
VGG16 ne prepoznaje 100 stvarnih slučajeva - najveći klinički rizik.
Difuzan Grad-CAM (VGG16)
Fokus širi i manje precizan, otežava interpretaciju odluke.
Učenje prečica
Moguće i dalje djelomično oslanjanje na obrasce specifične za skup podataka.
Kompromis praga
Niži prag smanjuje udio FN, ali povećava udio FP.
Strojno učenje · FERIT Osijek
18 / 19

## Slide 19
ZAKLJUČAK
Sažetak i smjernice za nastavak
POSTIGNUTO
Sustav za detekciju upale pluća
Usporedba vlastitog CNN modela i VGG16
Naglasak na minimizaciji FN
Optimizacija praga Youdenovim indeksom
Grad-CAM potvrđuje fokus na plućnim krilima
BUDUĆI RAZVOJ
Validacija na većem, neovisnom skupu podataka (druge bolnice i uređaji)
Usporedba s dodatnim arhitekturama
Proširenje i raznolikost skupa podataka
Daljnja optimizacija praga radi robusnosti
Strojno učenje · FERIT Osijek
19 / 19

## Slide 20
HVALA NA PAŽNJI!
Pitanja?
Detekcija upale pluća iz rendgenskih snimki
Tomislav Perković
FERIT Osijek · Strojno učenje · Osijek, 2026.